[image: image1.jpg]\"DusnAUGAVAS




SIA “Vidusdaugavas SPAAO"

Reģistrācijas Nr. 55403015551

Juridiskā adrese: “Dziļā Vāda”, Mežāres pagasts, Jēkabpils novads, LV-5226

Biroja adrese: Rīgas iela 210, Jēkabpils, LV-5202

Tālrunis: 29121282, e-pasts: spaao@spaao.lv
paziņojums par Cenu aptauju

“Vides stāvokļa monitoringa veikšana”
Cenu aptaujas identifikācijas Nr. SPAAO 2025/1
1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Cenu aptaujas identifikācijas numurs: SPAAO2025/1
1.2. SIA Vidusdaugavas SPAAO (turpmāk – Pasūtītājs)
Vienotais reģistrācijas numurs: 55403015551.

Adrese: “Dziļā vāda”, Mežāres pag., Jēkabpils nov., LV-5226.

Banka: AS “SWEDBANK”, kods: HABALV22, konts Nr.: LV67HABA0551056915889
Tālrunis.: +371 28367235
E-pasta adrese: spaao@spaao.lv
Kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas sniegt informāciju par cenu aptauju (turpmāk – Nolikums), organizatoriska rakstura jautājumos (prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana, piedāvājumu atvēršana, lēmuma pieņemšana)- cenu aptaujas komisijas locekle Līga Gavare, tālr. Nr. +371 29121282, e-pasta adrese: spaao@spaao.lv, tehniska rakstura jautājumos (cenu aptaujas priekšmets, tehniskās prasības) – Jānis Bisenieks, tālr. Nr. +371 29398567, e-pasta adrese: janis.bisenieks@spaao.lv
1.3. Cenu aptaujas priekšmeta apraksts: “Vides stāvokļa monitoringa veikšana”, saskaņā ar šajā Nolikumā un Pielikumos izvirzītājām prasībām.
Līguma izpildes vieta:

1.3.1. Sadzīves atkritumu poligons “Dziļā vāda”, „Dziļā Vāda”, Mežāres pag., Jēkabpils nov.
1.3.2. Sadzīves atkritumu kompostēšanas laukums „Lindes”, „Lindes”, Aronas pagasts, Madonas novads
Pretendentam ir tiesības iesniegt vienu Piedāvājumu par cenu aptaujas priekšmetu.
Piedāvājuma variantu iesniegšana nav pieļaujama.
1.4. Paredzamais līguma izpildes termiņš: Līgums stājas spēkā no tā noslēgšanas dienas un ir spēkā līdz 2025. gada 31. decembrim.
1.5. Plānotā līguma summa: līdz 9990,00 euro (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit euro, 00 centi) bez PVN.
1.6. Paziņojot par līguma slēgšanu un informējot pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi pretendenti. Ja attiecībā uz cenu aptaujas priekšmetu vai kādu no cenu aptaujas priekšmeta daļām ir nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.
1.7. Piedāvājuma iesniegšana un noformēšana
1.7.1. Piedāvājumus var iesniegt SIA Vidusdaugavas SPAAO, Rīgas ielā 210, Jēkabpilī, Jēkabpils nov., LV-5202, 2.stāvā, cenu aptaujas loceklei, darba dienās no plkst.8:00 – 12:00 un 13.00 - 17.00, iesniedzot tos līdz 2025.gada 10.februārim plkst.12.00 elektroniskajā vidē, nosūtot uz e-pastu: spaao@spaao.lv, personīgi, atsūtot ar kurjeru vai ar ierakstītu vēstuli pa pastu. Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekšminētajam termiņam.
1.7.2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.
1.7.3. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā SIA Vidusdaugavas SPAAO, Rīgas ielā 210, Jēkabpilī, LV-5202, 2.stāvā, pie cenu aptaujas komisijas locekles. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības cenu aptaujā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
1.7.4. Piedāvājums iesniedzams elektroniskajā vidē, nosūtot uz e-pastu: spaao@spaao.lv, vai klātienē- aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:

1.7.4.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese: SIA Vidusdaugavas SPAAO, Rīgas iela 210, Jēkabpils, LV-5202.
1.7.4.2. Pretendenta nosaukums un adrese.
1.7.4.3. Atzīme: Piedāvājums cenu aptaujai “Vides stāvokļa monitoringa veikšana”,  ar Identifikācijas Nr. SPAAO 2025/1, neatvērt līdz 2025.gada 10.februārim 12.00.
1.7.4.4. Pretendents cenu aptaujai iesniedz vienu iesietu piedāvājuma eksemplāru. Uz iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls”.
1.7.4.5. Piedāvājumā jāiekļauj pieteikums dalībai cenu aptaujā (pielikums Nr.1 “Pieteikums”).
1.7.5. Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie apliecinājumu dokumenti drīkst būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu, apstiprinātu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.
1.7.6. Piedāvājumā drīkst iesniegt dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus. Piedāvājumā vai pēc pasūtītāja pieprasījuma drīkst iesniegt tikai tādus dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus, kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt izdotam un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, bet ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši Dokumentu legalizācijas likumā noteiktajām prasībām.
1.7.7. Piedāvājuma dokumentiem jāatbilst Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumos Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, noteiktajām prasībām.
1.7.8. Iesniedzot piedāvājumu papīra formātā, tas jāiesniedz caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt lapu skaitam, Pretendenta tās personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu. Visām piedāvājumā esošajām lapām jābūt numurētām un jāatbilst satura rādītājam, kas jāiekļauj piedāvājuma sākumā.
1.7.9. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
1.7.10. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”.
1.7.11. Pretendents piedāvājumā norāda tās piedāvājuma daļas, kuras satur komercnoslēpumu, ja tādas ir.

1.8. Piedāvājuma derīguma termiņš
1.8.1. Paredzamais garākais cenu aptaujas līguma noslēgšanas termiņš ir 30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

1.9. Piedāvājuma izvēles kritēriji
1.9.1. Piedāvājuma izvēlei no šā Nolikuma prasībām atbilstošiem piedāvājumiem tiek noteikts kritērijs – zemākā cena (bez PVN).
1.10. Pasūtītājs nodrošina tās informācijas neizpaušanu, ko Pretendents piedāvājumā ir norādījis kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju.
2. CENU APTAUJAS NOLIKUMS

2.1. Cenu aptaujas nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams Pasūtītāja mājas lapā internetā www.spaao.lv. Ar cenu aptaujas nolikumu papīra formātā pretendenti var iepazīties SIA Vidusdaugavas SPAAO, Rīgas ielā 210, Jēkabpilī, LV-5202, 2.stāvā pie cenu aptaujas komisijas locekles darba dienās no plkst.8.00 – 12.00 un 13.00 - 17.00.
3. PRETENDENTS
3.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt:

3.1.1. pretendents, kas ir juridiska vai fiziska persona (turpmāk – Pretendents);

3.1.2. pretendentu apvienība (turpmāk arī – Pretendents) nolikuma pielikumā Nr.1 „Pieteikums” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās: 

3.1.2.1. vienošanās tekstā jāiekļauj:

1) nosacījums, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par līguma izpildi,

2) galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāja apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja;

3.1.2.2. ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar pilnsabiedrības nodibināšanu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam;

3.1.3. personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk arī – Pretendents) nolikuma pielikumā Nr.1 „Pieteikums” norādot visus sabiedrības dalībniekus.

3.2. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

3.2.1. pretendenta parakst tiesīga amatpersona vai;

3.2.2. pretendenta pilnvarotā persona.

3.3. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai
3.3.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

3.3.2. Pretendentu, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā. Pretendentiem, kas reģistrēti ārvalstīs – jāiesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem aktiem. Ja tādas nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu) tad iesniedz informāciju par pretendenta reģistrācijas nr. un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu).

3.4. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi:

3.4.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības cenu aptaujā jebkurā no šādiem gadījumiem:

3.4.1.1. Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, ka maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts.
3.4.1.2. Ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka Pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Pasūtītāja mājaslapā, kā arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz EUR 150.00.
3.4.1.3. pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja kandidāts vai pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar šo pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos un tādēļ pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līgumā, vispārīgās vienošanās noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās.
4. PASKAIDROJUMI PAR PIEDĀVĀJUMU

4.1. Līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) tiek ierakstīta nolikuma piedāvājumā.
4.2. Piedāvātā līgumcena jānosaka euro.

4.3. Tāmē jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.

4.4. Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Līguma izpildes laiku (līdz 31.12.2025.) un netiks pārrēķinātas, izņemot līgumā paredzētajos gadījumos.
5. CITA INFORMĀCIJA

5.1. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus elektroniski, pa pastu vai piegādājot personiski.

5.2. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot nolikumā noteiktajos gadījumos, Pretendentiem neatdod. 

6. PIEDĀVĀJUMU VERTĒŠANA
6.1. Vispārīgie noteikumi
6.1.1. Piedāvājumus izskata atbildīgā persona par cenu aptaujas veikšanu, kas izvērtē pretendentu un to piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām, kā arī nosaka cenu aptaujas uzvarētāju. Atbildīgā persona darbojas un lēmumus pieņem slēgtā sēdē.
6.1.2. Nepieciešamības gadījumā, sniegtās informācijas precizēšanai un pilnīgai piedāvājuma izvērtēšanai, atbildīgā persona var pieprasīt pretendentam papildu paskaidrojumus.
6.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude
6.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā atbildīgā persona pārbauda, vai iesniegtie piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši šā Nolikuma prasībām.
6.2.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, atbildīgā persona var lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.
6.3. Pretendentu atlase
6.3.1. Pretendentu atlases laikā atbildīgā persona veic pretendenta iesniegto dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai pretendents atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām.

6.3.2. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām (nav iesniedzis kādu no Nolikumā minētajiem dokumentiem vai iesniegtie dokumenti neatbilst šī nolikuma prasībām), atbildīgā persona turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

6.4. Tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude
6.4.1. Atbildīgā persona veic tehnisko atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē tehnisko atbilstību darba uzdevuma nosacījumiem.
6.4.2. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums nav sastādīts atbilstoši noteiktajām prasībām, neatbilst darba uzdevuma nosacījumiem, vai nav sniegta visa pieprasītā informācija, atbildīgā persona šo piedāvājumu var neizskatīt vai pieprasīt papildus informāciju.
6.4.3. Ja finanšu piedāvājums nav sastādīts atbilstoši finanšu piedāvājuma formai, atbildīgā persona var lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.
6.5. Piedāvājumu vērtēšana
6.5.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā atbildīgā persona pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu atbildīgā persona paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, atbildīgā persona ņem vērā labojumus.
6.5.2. Atbildīgā persona izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka, ņemot vērā cenu un atbilstību tehniskajām prasībām. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar zemāko cenu (EUR bez PVN), kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām.
6.6. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības cenu aptaujā šā Nolikuma 3.4. punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs:
6.6.1. Attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā Nolikuma
3.5.2.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:
1. par šā Nolikuma 3.4.1.1.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;
2. par šā Nolikuma 3.4.1.2.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta. 

6.6.2. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā Nolikuma 3.4.1.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un šā Nolikuma 3.4.1.punktā minēto personu neattiecas šā 3.4.1.punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības cenu aptaujā.
6.7. Atkarībā no šā Nolikuma 6.6.1.punkta „b” apakšpunktā norādītās pārbaudes veikšanas rezultātiem un no Valsts ieņēmumu dienesta iegūtās informācijas, pasūtītājs:

6.7.1.1. Neizslēdz pretendentu no dalības cenu aptaujā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un šā Nolikuma 3.4.1.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150.00 euro.

7. LĒMUMA PIEŅEMŠANA, PAZIŅOŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA
7.1. Atbildīgā persona, saņemot informāciju, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150.00 euro, pieņem lēmumu par līguma slēgšanu ar izvēlēto pretendentu. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, kā arī visu pretendentu piedāvātās līgumcenas.
7.2.  Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu.
7.3. Atbildīgā persona, informējot par rezultātiem, ir tiesīga neizpaust konkrēto informāciju, ja tā var kaitēt sabiedrības interesēm vai tādējādi tiktu pārkāptas piegādātāja likumīgās komerciālās intereses vai godīgas konkurences noteikumi.
7.4. Pasūtītājs slēdz līgumu saskaņā ar šā Nolikuma noteikumiem. Izraudzītajam Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad tas ir saņēmis no Pasūtītāja uzaicinājumu parakstīt līgumu.
7.5. Ja Nolikumā noteiktajā termiņā izraudzītais Pretendents atsakās slēgt vai Pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta līgumu (pielikums Nr.2), atbildīgā persona ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents Pasūtītāja noteiktajā termiņā atsakās slēgt līgumu, atbildīgā persona pieņem lēmumu izbeigt cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
7.6. Pēc līguma parakstīšanas, Pretendents piegādā un uzstāda Pakalpojuma cena Pasūtītājam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā.
7.7. Pasūtītājs samaksā visu Pirkuma cenu ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc Pakalpojuma cena piegādes Pasūtītājam, un pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas.
Pielikumi:

Nr. 1 – Tehniskā specifikācija 
Nr. 2 - Finanšu piedāvājums
Nr. 3 – Pieteikums;
Nr. 4 – Informācija par pieteikumu;
SIA Vidusdaugavas SPAAO cenu aptaujas locekle _______________________ L. Gavare 
Pielikums Nr.1
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
Vides stāvokļa monitoringa veikšana 
Sadzīves atkritumu poligonā „Dziļā vāda” un Sadzīves atkritumu kompostēšanas laukums „Lindes”
1. Vispārīgā informācija

Vides monitoringa darbi jāveic sadzīves atkritumu poligonā „Dziļā vāda” atbilstoši A kategorijas piesārņojošajās darbības atļaujai Nr. DA11IA005 un Sadzīves atkritumu kompostēšanas laukumā „Lindes”, atbilstoši B kategorijas piesārņojošajās darbības atļaujai Nr. MA11IB0015 un Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1032 „Atkritumu poligonu noteikumi” (turpmāk – noteikumi Nr.1032) prasībām, kā arī citu normatīvo aktu prasībām. 

2. Darba uzdevums
1. Veikt monitoringu:
1.1. A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. DA11IA005 sadzīves atkritumu poligons „DZIĻĀ VĀDA” un atbilstoši noteikumiem Nr.1032 (skat. 1. tabula un 2.tabula)
a T1.tabula  
Vides stāvokļa monitoringa parametri un mērījumu biežums 
	Kods(1)
	Monitoringam pakļautie parametri*
	Paraugu ņemšanas metode
	Analīzes metode un tehnoloģija
	Kontroles biežums

	Infiltrāta daudzuma un ķīmiskā sastāva kontrole**

	Infiltrāts
	Daudzums, m3

ĶSP, BSP5, SV, Naftas ogļūdeņraži, pH, EVS (200C), Nkop, Pkop, Cl-, Sausne, Perm. indekss, NO3-, NO2-, NH4+, SO4 2- , Fenolu indekss, B, Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Hg, Fe, Mn, Co
	Akreditēta metode
	Konkrētās laboratorijas akreditētā metode
	2 x gadā nepilnās, 2 x gadā pilnās ķīmiskās analīzes.

	Nr.N800319 (attīrītais infiltrāts)
	ĶSP, BSP5, SV, Nafta ogļūdeņraži, pH, EVS (200C), Nkop, Pkop, Cl- Sausne, Perm. indekss, NO3-, NO2-, NH4+, SO4 2- , Fenolu indekss, B, Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Hg, Fe, Mn, Co (2)
	Akreditēta metode
	Konkrētās laboratorijas akreditētā metode
	Izplūdē: četras reizes gadā: divas reizes nepilnās un divas reizes – pilnās ķīmiskās analīzes

	Notekūdeņu kvalitātes monitorings

	Nr.N800321 Lietus notekūdeņi
	Suspendētās vielas, naftas ogļūdeņraži
	Akreditēta metode
	Konkrētās laboratorijas akreditētā metode
	Izplūdē: reizi pusgadā*

	Nr.800319

Sadzīves notekūdeņi
	Suspendētās vielas, naftas ogļūdeņraži, BSP5, ĶSP
	Akreditēta metode
	Konkrētās laboratorijas akreditētā metode
	1 reizi gadā.

	Virszemes monitorings**

	Virszemes ūdens punkti Nr.1 – Nr.6
(saskaņā ar A kategorijas piesārņojošajās darbības atļaujas 5.pielikumu)
	ĶSP, BSP5, SV, Nafta ogļūdeņraži, pH, EVS (200C), Nkop, Pkop, ClSausne, Perm. indekss, NO3 - , NO2 - , NH4 + , SO4 2-, Fenolu indekss, B, Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Hg, Fe, Mn, Co*
	Akreditēta metode
	Konkrētās laboratorijas akreditētā metode
	Līdz normatīvajiem aktiem atbilstoša virszemes ūdeņu kvalitātes sasniegšanai 4x gadā pilnās ķīmiskās analīzes. Pēc tam: 2 x gadā nepilnās, 2 x gadā pilnās ķīmiskās analīzes

	Gruntsūdeņu monitorings**

	Gruntsūdeņu monitoringa urbumi Nr.1 – Nr.6
(saskaņā ar A kategorijas piesārņojošajās darbības atļaujas 4.pielikumu)
	ĶSP, BSP5, SV, Nafta ogļūdeņraži, pH, EVS (200C), Nkop, Pkop, ClSausne, Perm. indekss, NO3 - , NO2 - , NH4 + , SO4 2-, Fenolu indekss, B, Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Hg, Fe, Mn, Co*
	Akreditēta metode
	Konkrētās laboratorijas akreditētā metode
	Līdz normatīvajiem aktiem atbilstoša virszemes ūdeņu kvalitātes sasniegšanai 4x gadā pilnās ķīmiskās analīzes. Pēc tam: 2 x gadā nepilnās, 2 x gadā pilnās ķīmiskās analīzes


a T2.tabula  
	Kods
	Monitoringam pakļautie parametri
	Paraugu ņemšanas metode
	Analīzes metode un tehnoloģija
	Kontroles biežums
	Laboratorija, kas veic analīzes



	Apglabājamo sadzīves atkritumu sastāvs; sadzīves atkritumu paraugu ņemšanas un atkritumu sastāva noteikšana

	Apglabājamo sadzīves atkritumu sastāvs; Atkritumu morfoloģija
	1. papīrs un papīru saturoši atkritumi; 

2. plastmasa un plastmasu saturoši atkritumi; 

3. stikls un stiklu saturoši atkritumi; 4. metālus saturoši atkritumi; 

5. bioloģiski noārdāmie atkritumi un bioloģiskie atkritumi; 

6. būvniecības un ēku nojaukšanas atkritumi; 

7. elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi; 

8. bateriju un akumulatoru atkritumi; 

9. tekstila atkritumi; 

10. liela izmēra atkritumi; 

11. smalkā frakcija; 

12. pārējie sadzīves atkritumi, kuri neatbilst šajā punktā minētajām frakcijām.
	Saskaņā ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1032 “Atkritumu poligonu noteikumi”
	1 x ceturksnī
	Akreditēta laboratorija*


Saskaņā ar normatīvo aktu par atkritumu poligonu apsaimniekošanas noteikumiem. **- Veic akreditēta laboratorija kas ir akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” un par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditētā laboratorijā.
1.2. B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. DA11IA005 Sadzīves atkritumu kompostēšanas laukums „Lindes” un atbilstoši noteikumiem Nr.1032:
a. Vienu reizi gadā veikt pazemes ūdens sastāva nepilno ķīmisko analīzi urbumam U1, kas atrodas kompostēšanas laukuma ziemeļu daļā un urbumam U2, kas atrodas kompostēšanas laukuma rietumu daļā. Ja tiek konstatēts paaugstināts piesārņojums pazemes ūdens novērošanas urbumos, nākamajā gadā veikt pilno ķīmisko analīzi.
2. Informēt Pasūtītāja pārstāvi par monitoringa veikšanu Objektā vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms darbu veikšanas. 

3. Ņemot vērā konkrētā gada meteoroloģiskos apstākļus, Pasūtītājs un Izpildītājs var vienoties par piemērotāku darbu veikšanas mēnesi.
4. 10 darba dienu laikā pēc paraugu testēšanas rezultātu saņemšanas iesniegt Pasūtītājam testēšanas pārskatus un paraugu ņemšanas protokolus.

Prasības darbu izpilde

Izpildītājam tiek izvirzītas sekojošas prasības: 

1 Izpildītājam pienākums noteiktajos termiņos un kvalitātē, atbilstoši Pasūtītāja un normatīvo aktu prasībām, veikt tehniskajā specifikācijā noteiktos darba uzdevumus. 
2 Paraugi noņemami saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par atkritumu poligonu apsaimniekošanas noteikumiem. 
3 Izpildītājs ir atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, vides aizsardzības un citu normatīvo aktu prasību, kas attiecināmas uz pakalpojuma izpildi, ievērošanu.
4 Pakalpojums jāsniedz ar Izpildītāja darba spēku, tehniskajiem līdzekļiem un citiem nepieciešamajiem resursiem, tai skaitā degvielu. 
5 Paraugu ņemšanu veic atbilstoši akreditētu institūciju speciālisti vai sertificēti paraugu ņemšanas speciālisti. Visas analīzes veic akreditētā laboratorijā.
6 Atskaite par veiktajiem darbiem obligāti iesniedzama Pasūtītājam un Valsts vides dienestam.
<pretendents> apliecina, ka ir gatavs veikt “Vides stāvokļa monitoringu” sadzīves atkritumu poligons „DZIĻĀ VĀDA” un Sadzīves atkritumu kompostēšanas laukums „Lindes” saskaņā ar augstākminētajām tehniskās specifikācijas prasībām.

2025.gada ________ . _________________________
	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


Pielikums Nr.2

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Vides stāvokļa monitoringa veikšana 
Sadzīves atkritumu poligonā „Dziļā vāda” un Sadzīves atkritumu kompostēšanas laukums „Lindes”
(Identifikācijas Nr. 2025/1)
Pretendents,  nosaukums, reģistrācijas Nr.____________________, piedāvā sniegt pakalpojumus saskaņā ar cenu aptauju “Vides stāvokļa monitorings” identifikācijas numurs 2025/1 Nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām:
	Nr.
p.k.
	Pakalpojuma nosaukums
	Vienības cena* euro (bez PVN)

	1.
	Vides stāvokļa monitoringa veikšana  Sadzīves atkritumu poligonā „Dziļā vāda” un Sadzīves atkritumu kompostēšanas laukums „Lindes”

	


cenā iekļautas visas izmaksas un nodevas, visi ar pakalpojuma veikšanu saistītie izdevumi, tiešās un netiešās izmaksas, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN), nodevas, transporta un citi izdevumi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Tehniskās specifikācijas prasību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.
	2025. gada ____.______________


Pretendenta pārstāvis ___________________________________________________


amats, vārds, uzvārds

Pielikums Nr.3
PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ
“ Vides stāvokļa monitoringa veikšana”
Identifikācijas Nr. SPAAO 2025/1
	
	
	

	sastādīšanas vieta
	
	datums


SIA Vidusdaugavas SPAAO
Rīgas iela 210, Jēkabpils,, LV-5202

	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese
	

	Korespondences adrese
	

	Bankas nosaukums
	

	Bankas kods
	

	Bankas konta numurs
	

	Kontaktpersona:
	

	Tālruņa numurs:
	

	E-pasta adrese:
	

	Komersanta kapacitāte:

	
	Mazais komersants (nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro)

	
	
	Vidējais komersants (nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro)


Iepazīstoties ar cenu aptaujas “Vides stāvokļa monitoringa veikšana” (Identifikācijas Nr.SPAAO 2025/1) noteikumiem, piekrītam visām cenu aptaujas nolikumā izvirzītajām prasībām.
Pielikums Nr.4
Parakstot šo pieteikumu, pretendents apliecina, ka:

1. Ir iepazinies ar cenu aptaujas noteiktajām tehniskajām prasībām un piekrīt visiem cenu aptaujas noteikumiem;

2. pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei;

3. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pretendents pildīs visus nosacījumus un strādās pie līguma izpildes;

4. šis Piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;

5. visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa;

6. ka Piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas, skaitot no piedāvājumu pēdējās iesniegšanas dienas;

7. gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju, līgumsaistību izpildei tiks nozīmēta pilnvarotā persona (amats, vārds, uzvārds), tālrunis _____________, e-pasta adrese: ______________________________.

8. sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, pretendents ir izpildījis Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā.

Personas ar paraksta tiesībām1
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


� Jāatzīmē ar krustiņu atbilstošais lodziņš.


1 Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.





5
2

